## Eau
Analyse des consommations d'eau
Nom client |  | ETAT DE GENEVE DIRECTION DES BATIMENTS-34
Adresse installation |  | Rue de Saint-Jean, 60
Dates de facturation |  |  |  | Consommation
du | au | Q de jour | R/E | m3 consommés | débit l/min
2001-12-11 | 2002-01-16 | 36 | R | 186 | 15
2002-01-16 | 2002-02-15 | 30 | R | 233 | 15
2002-02-15 | 2002-03-14 | 27 | R | 179 | 15
2002-03-14 | 2002-04-17 | 34 | R | 170 | 15
2002-04-17 | 2002-05-22 | 35 | R | 216 | 15
2002-05-22 | 2002-06-17 | 26 | R | 182 | 15
2002-06-17 | 2002-07-12 | 25 | R | 92 | 15
2002-07-12 | 2002-08-19 | 38 | R | 20 | 15
2002-08-19 | 2002-09-12 | 24 | R | 80 | 15
2002-09-12 | 2002-10-16 | 34 | R | 185 | 15
2002-10-16 | 2002-11-15 | 30 | R | 193 | 15
2002-11-15 | 2002-12-09 | 24 | R | 178 | 15 | 1914
2002-12-09 | 2003-01-10 | 32 | R | 141 | 15 | 2027
2003-01-10 | 2003-02-11 | 32 | R | 182 | 15
2003-02-11 | 2003-03-13 | 30 | R | 133 | 15
2003-03-13 | 2003-04-11 | 29 | R | 166 | 15
2003-04-12 | 2003-05-14 | 33 | R | 139 | 15
2003-05-15 | 2003-06-12 | 29 | R | 120 | 15
2003-06-13 | 2003-07-16 | 34 | R | 104 | 15
2003-07-17 | 2003-08-19 | 34 | R | 217 | 15
2003-08-20 | 2003-09-16 | 28 | R | 237 | 15
2003-09-17 | 2003-10-10 | 24 | R | 154 | 15
2003-10-11 | 2003-11-11 | 32 | R | 129 | 15
2003-11-12 | 2003-12-09 | 28 | R | 175 | 15
2003-12-10 | 2004-01-13 | 35 | R | 130 | 15
2004-01-14 | 2004-02-09 | 27 | R | 157 | 15
2004-02-10 | 2004-03-09 | 29 | R | 137 | 15
2004-03-10 | 2004-04-14 | 36 | R | 143 | 15
2004-04-15 | 2004-05-11 | 27 | R | 127 | 15
2004-05-12 | 2004-06-10 | 30 | R | 167 | 15
2004-06-11 | 2004-07-13 | 33 | R | 173 | 15
2004-07-14 | 2004-08-17 | 35 | R | 107 | 15
2004-08-18 | 2004-09-15 | 29 | R | 158 | 15
2004-09-16 | 2004-10-14 | 29 | R | 178 | 15
2004-10-15 | 2004-11-12 | 29 | R | 126 | 15
2004-11-13 | 2004-12-09 | 27 | R | 142 | 15
2004-12-10 | 2005-01-12 | 34 | R | 98 | 15
2005-01-13 | 2005-02-16 | 35 | R | 157 | 15
2005-02-17 | 2005-03-11 | 23 | R | 126 | 15
2005-03-12 | 2005-04-14 | 34 | R | 122 | 15
2005-04-15 | 2005-05-13 | 29 | R | 138 | 15
2005-05-14 | 2005-06-13 | 31 | R | 203 | 15
2005-06-14 | 2005-07-12 | 29 | R | 186 | 15
2005-07-13 | 2005-08-16 | 35 | R | 155 | 15
2005-08-17 | 2005-09-14 | 29 | R | 187 | 15
2005-09-15 | 2005-10-12 | 28 | R | 188 | 15
2005-10-13 | 2005-11-10 | 29 | R | 119 | 15
2005-11-11 | 2005-12-14 | 34 | R | 233 | 15
2005-12-15 | 2006-01-13 | 30 | R | 98 | 15
2006-01-14 | 2006-02-14 | 32 | R | 162 | 15
2006-02-15 | 2006-03-15 | 29 | R | 132 | 15
2006-03-16 | 2006-04-12 | 28 | R | 160 | 15
2006-04-13 | 2006-05-16 | 34 | R | 122 | 15
2006-05-17 | 2006-06-14 | 29 | R | 169 | 15 | 1708
2006-06-15 | 2006-07-13 | 29 | R | 242 | 15
2006-07-14 | 2006-08-15 | 33 | R | 226 | 15
2006-08-16 | 2006-09-14 | 30 | R | 92 | 15
2006-09-15 | 2006-10-12 | 28 | R | 150 | 15
2006-10-13 | 2006-11-14 | 33 | R | 155 | 15
Totaux année 1990 |  |  |  | 5480 | 1990
Totaux année 1991 |  |  |  | 7936 | 1991
Totaux année 1992 |  |  |  | 12527 | 1992
Totaux année 1993 |  |  |  | 5216 | 1993
Totaux année 1994 |  |  |  | 3974 | 1994
Totaux année 1995 |  |  |  | 6437 | 1995
Totaux année 1996 |  |  |  | 8119 | 1996
Totaux année 1997 |  |  |  | 5536 | 1997
Totaux année 1998 |  |  |  | 5715 | 1998
Totaux année 1999 |  |  |  | 4225 | 1999
Totaux année 2000 |  |  |  | 3209 | 2000
Totaux année 2001 |  |  |  | 1822 | 2001
Totaux année 2002 |  |  |  | 1914 | 2002
Totaux année 2003 |  |  |  | 1897 | 2003
Totaux année 2004 |  |  |  | 1745 | 2004
Totaux année 2005 |  |  |  | 1912 | 2005
Totaux année 2006 |  |  |  | 1708 | 2006
légendes: | R = Factures suite à relevé |  |  | Les montants facturés ne comprennent pas
| E = Factures Estimée |  |  | la taxe d'épuration
Genève, le 13 décembre 2006

## Gaz Labo
Analyse des consommations de gaz naturel
Nom client |  | ETAT DE GENEVE DIRECTION DES BATIMENTS-34
Adresse installation |  | Rue de Saint-Jean, 60
Dates de facturation |  |  |  | Consommation
du | au | Q de jour | R/E | kWh consommés | puissance kW
2001-12-11 | 2002-01-16 | 36 | R |  | 1
2002-01-16 | 2002-02-15 | 30 | R | 11 | 1
2002-02-15 | 2002-03-14 | 27 | R | 11 | 1
2002-03-14 | 2002-04-17 | 34 | R | 11 | 1
2002-04-17 | 2002-05-22 | 35 | R |  | 1
2002-05-22 | 2002-06-17 | 26 | R |  | 1
2002-06-17 | 2002-07-12 | 25 | R |  | 1
2002-07-12 | 2002-08-19 | 38 | R |  | 1
2002-08-19 | 2002-09-12 | 24 | R | 11 | 1
2002-09-12 | 2002-10-16 | 34 | R |  | 1
2002-10-16 | 2002-11-15 | 30 | R | 11 | 1
2002-11-15 | 2002-12-09 | 24 | R |  | 1
2002-12-09 | 2003-01-10 | 32 | R |  | 1
2003-01-10 | 2003-02-11 | 32 | R | 11 | 1
2003-02-11 | 2003-03-13 | 30 | R | 11 | 1
2003-03-13 | 2003-04-11 | 29 | R |  | 44.4
2003-04-12 | 2003-05-14 | 33 | R |  | 44.4
2003-05-15 | 2003-06-12 | 29 | R |  | 44.4
2003-06-13 | 2003-07-16 | 34 | R |  | 44.4
2003-07-17 | 2003-08-19 | 34 | R |  | 44.4
2003-08-20 | 2003-09-16 | 28 | R |  | 44.4
2003-09-17 | 2003-10-10 | 24 | R | 11 | 44.4
2003-10-11 | 2003-11-11 | 32 | R |  | 44.4
2003-11-12 | 2003-12-09 | 28 | R |  | 44.4
2003-12-10 | 2004-01-13 | 35 | R |  | 44.4
2004-01-14 | 2004-02-09 | 27 | R | 11 | 44.4
2004-02-10 | 2004-03-09 | 29 | R |  | 44.4
2004-03-10 | 2004-04-14 | 36 | R |  | 44.4
2004-04-15 | 2004-05-11 | 27 | R |  | 44.4
2004-05-12 | 2004-06-10 | 30 | R | 11 | 44.4
2004-06-11 | 2004-07-13 | 33 | R |  | 44.4
2004-07-14 | 2004-08-17 | 35 | R |  | 44.4
2004-08-18 | 2004-09-15 | 29 | R |  | 44.4
2004-09-16 | 2004-10-14 | 29 | R |  | 44.4
2004-10-15 | 2004-11-12 | 29 | R | 11 | 44.4
2004-11-13 | 2004-12-09 | 27 | R |  | 44.4
2004-12-10 | 2005-01-12 | 34 | R |  | 44.4
2005-01-13 | 2005-02-16 | 35 | R |  | 44.4
2005-02-17 | 2005-03-11 | 23 | R | 10.5 | 44.4
2005-03-12 | 2005-04-14 | 34 | R | 10.5 | 44.4
2005-04-15 | 2005-05-13 | 29 | R |  | 44.4
2005-05-14 | 2005-06-13 | 31 | R |  | 44.4
2005-06-14 | 2005-07-12 | 29 | R |  | 44.4
2005-07-13 | 2005-08-16 | 35 | R |  | 44.4
2005-08-17 | 2005-09-14 | 29 | R |  | 44.4
2005-09-15 | 2005-10-12 | 28 | R | 10.5 | 44.4
2005-10-13 | 2005-11-10 | 29 | R | 21 | 44.4
2005-11-11 | 2005-12-14 | 34 | R | 10.5 | 44.4
2005-12-15 | 2006-01-13 | 30 | R |  | 44.4
2006-01-14 | 2006-02-14 | 32 | R | 10.5 | 44.4
2006-02-15 | 2006-03-15 | 29 | R | 10.5 | 44.4
2006-03-16 | 2006-04-12 | 28 | R |  | 44.4
2006-04-13 | 2006-05-16 | 34 | R |  | 44.4
2006-05-17 | 2006-06-14 | 29 | R |  | 44.4
2006-06-15 | 2006-07-13 | 29 | R |  | 44.4
2006-07-14 | 2006-08-15 | 33 | R |  | 44.4
2006-08-16 | 2006-09-14 | 30 | R |  | 44.4
2006-09-15 | 2006-10-12 | 28 | R | 21 | 44.4
2006-10-13 | 2006-11-14 | 33 | R |  | 44.4
Totaux année 1990 |  |  |  | 43
Totaux année 1991 |  |  |  | 65
Totaux année 1992 |  |  |  | 86
Totaux année 1993 |  |  |  | 75
Totaux année 1994 |  |  |  | 98
Totaux année 1995 |  |  |  | 170
Totaux année 1996 |  |  |  | 66
Totaux année 1997 |  |  |  | 77
Totaux année 1998 |  |  |  | 97
Totaux année 1999 |  |  |  | 55
Totaux année 2000 |  |  |  | 44
Totaux année 2001 |  |  |  | 43
Totaux année 2002 |  |  |  | 55
Totaux année 2003 |  |  |  | 33
Totaux année 2004 |  |  |  | 33
Totaux année 2005 |  |  |  | 63
Totaux année 2006 |  |  |  | 42
légendes: | R = Factures suite à relevé |  |  | PP = Puissance
| E = Factures Estimée |  |  | ER = Energie réactive
Genève, le 13 décembre 2006

## Electricité
Analyse des consommations d'électricité
Nom client |  | ETAT DE GENEVE DIRECTION DES BATIMENTS-34
Adresse installation |  | Rue de Saint-Jean, 60
Dates de facturation |  |  |  | Energie |  |  | Autres
du | au | Q de jour | R/E | HP | HC | total HP + HC | PP | ER
2001-12-11 | 2002-01-16 | 36 | R | 42114 | 9162 | 51276 | 204 | 2496
2002-01-16 | 2002-02-15 | 30 | R | 38544 | 7098 | 45642 | 204 | 1830
2002-02-15 | 2002-03-14 | 27 | R | 35958 | 6252 | 42210 | 222 | 1746
2002-03-14 | 2002-04-17 | 34 | R | 34008 | 7392 | 41400 | 168 | 2226
2002-04-17 | 2002-05-22 | 35 | R | 37548 | 8172 | 45720 | 186 | 1902
2002-05-22 | 2002-06-17 | 26 | R | 27468 | 5628 | 33096 | 174 | 216
2002-06-17 | 2002-07-12 | 25 | R | 15006 | 4200 | 19206 | 90 | 336
2002-07-12 | 2002-08-19 | 38 | R | 13680 | 5472 | 19152 | 54 | 930
2002-08-19 | 2002-09-12 | 24 | R | 21390 | 4614 | 26004 | 180 | 168
2002-09-12 | 2002-10-16 | 34 | R | 38358 | 7362 | 45720 | 186 | 216
2002-10-16 | 2002-11-15 | 30 | R | 38622 | 7020 | 45642 | 222 | 318
2002-11-15 | 2002-12-09 | 24 | R | 37740 | 5976 | 43716 | 204 | 204
2002-12-09 | 2003-01-10 | 32 | R | 37518 | 7848 | 45366 | 204 | 282
2003-01-10 | 2003-02-11 | 32 | R | 43398 | 7134 | 50532 | 216 | 210
2003-02-11 | 2003-03-13 | 30 | R | 31380 | 6714 | 38094 | 186 | 144
2003-03-13 | 2003-04-11 | 29 | R | 37620 | 7572 | 45192 | 186 | 126
2003-04-12 | 2003-05-14 | 33 | R | 31686 | 8016 | 39702 | 192 | 168
2003-05-15 | 2003-06-12 | 29 | R | 30648 | 6870 | 37518 | 162 | 120
2003-06-13 | 2003-07-16 | 34 | R | 22116 | 6420 | 28536 | 102 | 336
2003-07-17 | 2003-08-19 | 34 | R | 17694 | 5694 | 23388 | 78 | 420
2003-08-20 | 2003-09-16 | 28 | R | 30048 | 6438 | 36486 | 186 | 96
2003-09-17 | 2003-10-10 | 24 | R | 33168 | 6486 | 39654 | 198 | 84
2003-10-11 | 2003-11-11 | 32 | R | 36186 | 6744 | 42930 | 216 | 90
2003-11-12 | 2003-12-09 | 28 | R | 43380 | 7062 | 50442 | 216 | 204
2003-12-10 | 2004-01-13 | 35 | R | 40956 | 8826 | 49782 | 210 | 114
2004-01-14 | 2004-02-09 | 27 | R | 39324 | 7026 | 46350 | 210 | 156
2004-02-10 | 2004-03-09 | 29 | R | 34794 | 7176 | 41970 | 192 | 90
2004-03-10 | 2004-04-14 | 36 | R | 37002 | 8292 | 45294 | 168 | 54
2004-04-15 | 2004-05-11 | 27 | R | 31584 | 7062 | 38646 | 168 | 84
2004-05-12 | 2004-06-10 | 30 | R | 29418 | 6828 | 36246 | 162 | 90
2004-06-11 | 2004-07-13 | 33 | R | 21936 | 6234 | 28170 | 108 | 72
2004-07-14 | 2004-08-17 | 35 | R | 14784 | 5766 | 20550 | 78 | 84
2004-08-18 | 2004-09-15 | 29 | R | 28098 | 5802 | 33900 | 192 | 30
2004-09-16 | 2004-10-14 | 29 | R | 31626 | 6918 | 38544 | 186 | 12
2004-10-15 | 2004-11-12 | 29 | R | 37770 | 7926 | 45696 | 198 | 48
2004-11-13 | 2004-12-09 | 27 | R | 36882 | 7614 | 44496 | 216 | 72
2004-12-10 | 2005-01-12 | 34 | R | 33018 | 9042 | 42060 | 204 | 78
2005-01-13 | 2005-02-16 | 35 | R | 42810 | 10308 | 53118 | 204 | 300
2005-02-17 | 2005-03-11 | 23 | R | 30474 | 6654 | 37128 | 198 | 180
2005-03-12 | 2005-04-14 | 34 | R | 30498 | 9162 | 39660 | 174 | 0
2005-04-15 | 2005-05-13 | 29 | R | 29808 | 7944 | 37752 | 162 | 12
2005-05-14 | 2005-06-13 | 31 | R | 26850 | 7806 | 34656 | 168 | 0
2005-06-14 | 2005-07-12 | 29 | R | 19176 | 6558 | 25734 | 150 | 6
2005-07-13 | 2005-08-16 | 35 | R | 11202 | 6420 | 17622 | 54 | 0
2005-08-17 | 2005-09-14 | 29 | R | 20922 | 6360 | 27282 | 156 | 6
2005-09-15 | 2005-10-12 | 28 | R | 30564 | 6918 | 37482 | 198 | 0
2005-10-13 | 2005-11-10 | 29 | R | 31086 | 7650 | 38736 | 186 | 6
2005-11-11 | 2005-12-14 | 34 | R | 47406 | 10734 | 58140 | 216 | 270
2005-12-15 | 2006-01-13 | 30 | R | 31044 | 9216 | 40260 | 216 | 180
2006-01-14 | 2006-02-14 | 32 | R | 42954 | 10278 | 53232 | 210 | 306
2006-02-15 | 2006-03-15 | 29 | R | 33408 | 7998 | 41406 | 204 | 594
2006-03-16 | 2006-04-12 | 28 | R | 34302 | 7590 | 41892 | 192 | 348
2006-04-13 | 2006-05-16 | 34 | R | 28968 | 8814 | 37782 | 180 | 150
2006-05-17 | 2006-06-14 | 29 | R | 26070 | 7086 | 33156 | 150 | 78
2006-06-15 | 2006-07-14 | 30 | R | 16986 | 6114 | 23100 | 96 | 6
2006-07-15 | 2006-08-15 | 32 | R | 10074 | 5622 | 15696 | 48 | 0
2006-08-16 | 2006-09-14 | 30 | R | 23316 | 6006 | 29322 | 210 | 60
2006-09-15 | 2006-10-12 | 28 | R | 31584 | 6048 | 37632 | 204 | 168
2006-10-13 | 2006-11-14 | 33 | R | 35652 | 8400 | 44052 | 204 | 672
Totaux année 1990 |  |  |  | 511965 | 94929 | 606894 | 1990
Totaux année 1991 |  |  |  | 493483 | 89700 | 583183 | 1991
Totaux année 1992 |  |  |  | 488734 | 94299 | 583033 | 1992
Totaux année 1993 |  |  |  | 448018 | 91408 | 539426 | 1993
Totaux année 1994 |  |  |  | 430579 | 80743 | 511322 | 1994
Totaux année 1995 |  |  |  | 455488 | 105325 | 560813 | 1995
Totaux année 1996 |  |  |  | 431440 | 91857 | 523297 | 1996
Totaux année 1997 |  |  |  | 442690 | 90638 | 533328 | 1997
Totaux année 1998 |  |  |  | 401302 | 87307 | 488609 | 1998
Totaux année 1999 |  |  |  | 408561 | 92766 | 501327 | 1999
Totaux année 2000 |  |  |  | 385528 | 82540 | 468068 | 2000
Totaux année 2001 |  |  |  | 386497 | 87386 | 473883 | 2001
Totaux année 2002 |  |  |  | 380436 | 78348 | 458784 | 2002
Totaux année 2003 |  |  |  | 394842 | 82998 | 477840 | 2003
Totaux année 2004 |  |  |  | 384174 | 85470 | 469644 | 2004
Totaux année 2005 |  |  |  | 353814 | 95556 | 449370 | 2005
Totaux année 2006 |  |  |  | 314358 | 83172 | 397530 | 2006
légendes: | R = Factures suite à relevé |  |  |  | PP = Puissance
| E = Factures Estimée |  |  |  | ER = Energie réactive
Genève, le 13 décembre 2006

## Mazout
Analyse des consommations d'eau
Nom client |  | ETAT DE GENEVE DIRECTION DES BATIMENTS-34
Adresse installation |  | Rue de Saint-Jean, 60
Consommation
Saison de chauffe |  | Litres | kWh
août 78 | Juil. 79 | 369800 | 3698000 | 1978
août 79 | Juil. 80 | 295200 | 2952000 | 1979
août 80 | Juil. 81 | 292300 | 2923000 | 1980
août 81 | Juil. 82 | 231400 | 2314000 | 1981
août 82 | Juil. 83 | 286400 | 2864000 | 1982
août 83 | Juil. 84 | 329000 | 3290000 | 1983
août 84 | Juil. 85 | 301300 | 3013000 | 1984
août 85 | Juil. 86 | 328800 | 3288000 | 1985
août 86 | Juil. 87 | 272200 | 2722000 | 1986
août 87 | Juil. 88 | 259500 | 2595000 | 1987
août 88 | Juil. 89 | 266000 | 2660000 | 1988
août 89 | Juil. 90 | 256500 | 2565000 | 1989
août 90 | Juil. 91 | 290200 | 2902000 | 1990
août 91 | Juil. 92 | 292600 | 2926000 | 1991
août 92 | Juil. 93 | 239995 | 2399950 | 1992
août 93 | Juil. 94 | 189290 | 1892900 | 1993
août 94 | Juil. 95 | 170000 | 1700000 | 1994
août 95 | Juil. 96 | 200000 | 2000000 | 1995
août 96 | Juil. 97 | 158500 | 1585000 | 1996
août 97 | Juil. 98 | 210000 | 2100000 | 1997
août 98 | Juil. 99 | 160000 | 1600000 | 1998
août 99 | Juil. 00 | 129000 | 1290000 | 1999
août 00 | Juil. 01 | 120000 | 1200000 | 2000
août 01 | Juil. 02 | 126173 | 1261730 | 2001
août 02 | Juil. 03 | 127842 | 1278420 | 2002
août 03 | Juil. 04 | 135000 | 1350000 | 2003
août 04 | Juil. 05 | 117565 | 1175650 | 2004
août 05 | Juil. 06 |  | 0
Genève, le 13 décembre 2006